高雄醫學大學口腔醫學院牙醫學系學生實驗室管理守則

103.03.24一０二學年度牙醫學系第四次系務會議修正通過

103.04.09一０二學年度口腔醫學院第六次院務會議修正通過

103.05.08高醫院口(通)字第1020000002號函公布

- 為落實實驗室之管理，並維護場所與設備之安全及正常使用，特訂定「牙醫學系學生實驗室管理守則」。

- 非課表所排定之上課時間，未經實驗室管理員與系主任許可不得擅自使用實驗室，尤其嚴禁在其他班級上課時間擅自闖入實驗室自行操作使用。

- 實驗室內嚴禁吸煙、進食以及從事與實驗無關之活動，亦不得穿著短褲、拖鞋，進入實驗室需穿著實驗衣並依需求配戴個人防護具。

- 申請人使用場地後，需將場地整理乾淨，並將門窗、電燈、冷氣、儀器等電源需關閉。

- 使用人員應依標準之作業流程操作機器與設備，不得任意簡化作業流程。若儀器故障損壞時，須即刻告知實驗室管理員檢視及進行維修，如有蓄意損壞或遺失者，需照價賠償。

- 有關廢棄物分類與廢棄污水排放之傾倒，須遵守本校相關處理規定。

- 若遇緊急突發事件，依本校「校園安全災害通報」程序，通報各相關單位。

- 本辦法未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

- 本辦法經系務會議及院務會議審議通過，陳請院長核定後，自公布日起實施，修正時亦同。