高雄醫學大學藥學院共用儀器管理辦法

102.09.10 102學年度藥學院第1次院務會議修正通過

102.10.09高醫院藥字第1021102993號函公佈

| 第一條 | 為加強本學院共用儀器之管理維護，確保儀器之正常使用，並發揮儀器最大效益，特訂定「高雄醫學大學藥學院共用儀器管理辦法」（以下簡稱本辦法）。 |
| --- | --- |
| 第二條 | 本辦法所稱之共用儀器，係指經由學校資本門經費所購置之院、系（所）儀器設備，個人經費或研究計畫所申購之儀器不在此限，惟儀器管理者願意提供為共用儀器者，得依本辦法規範管理之。 |
| 第三條 | 本學院之共用儀器，以開放給本學院教職員工和學生使用為原則。 |
| 第四條 | 本學院共用儀器之管理原則： - 本學院之共用儀器應優先放置於共同儀器室中。 - 本學院之共用儀器應設置管理人，由申購單位（科室）指派之。 - 管理人應負該儀器之保管、使用、維護、紀錄之責。 - 管理人應設立該儀器之「標準操作流程」置於該儀器旁，使用者均需依「標準操作流程」執行正確的儀器操作。 - 管理人應在該儀器旁設置使用者登記簿，並不定時查核登記使用情形。 - 管理人每季需填寫統計表，以評估該儀器之使用效益。使用者登記簿及統計表由本學院綜合組統籌設計。 |
| 第五條 | 本學院共用儀器之使用原則： - 本學院之共用儀器係以開放使用為原則，管理人有優先使用該儀器之權利，其他欲使用該儀器者，需向管理人提出預約登記。 - 管理人對其他使用者負有教導、審查之責，若使用者未具該儀器操作經驗或不遵守該儀器之「標準操作流程」，管理人得拒絕其使用該儀器。 - 使用共用儀器之任何人，均需在使用者登記簿上確實紀錄使用情形並簽名，如儀器有異常現象或無法排除之障礙，應立刻通知儀器管理人。 - 使用共用儀器之任何人，若因未按該儀器之「標準操作流程」操作，致使儀器故障或毀損，使用人或其單位需負維修之責。 |
| 第六條 | 本學院共用儀器之消耗品及公耗性材料維修費用原則： - 各共用儀器之消耗品、藥品由使用者自行負擔，部分公耗性材料 (例如純 水製造系統、二氧化碳等等) 費用，依共同使用教師人數或次數比例平均分攤，並依比例由系所經常門經費扣支。 - 儀器正常使用之耗損維修費用以使用者付費為原則，依共同使用教師人數平均分攤，並依比例由系所經常門經費扣支。本學院得視每年經費及儀器使用效益評估酌予補助。 |
| 第七條 | 本學院共用儀器之其他使用注意事項： - 共用儀器之擺放位置及插座位置等，未經管理人同意，不可任意變換，亦不可任意接延長線，以免線路負荷量超載造成危險。 - 儀器操作所產生的化學性或生物性廢液或廢棄物，應依危害通識規則予以分類處理，絕不得傾倒於水槽。一般垃圾丟棄在垃圾桶中，感染性或其他危害性廢棄物請使用者各自處理。 - 每次實驗結束，務必將儀器及周邊環境清理乾淨，經再次告知未改進者，禁止其使用該儀器之權利。 - 使用共用儀器所得之數據資料儲存，由使用者自行於該儀器電腦建立資料夾儲存之，使用者需自行備份之，以防該電腦資料被清除。 - 共用儀器之電腦僅供該儀器研究使用，嚴禁他用，違者停止該實驗室所有成員使用共用儀器之權利一至三個月。 |
| 第八條 | 本辦法未盡事宜悉依本校相關法規處理，其所衍生出之任何議題，均由本學院院務會議討論並決議之。 |
| 第九條 | 本辦法經本學院院務會議通過，陳報校長核定後公布實施，修正時亦同。 |